4/4분기 공공기관 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/22 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공공기관에 설치된 아리수음수대 4/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 22
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일시 : 2015. 12. 22

□ 검 사 자

- 주무관 : 이병주, 이범현

□ 검사대상

- 면목4동.면목3.8동,면목본동,면목5동,면목2동주민센터,상봉1.2동주민센터

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계 및 수질측정기(pH, 철, 구리)를 이용하여 현장에서 수질측정.

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na : 50.6㎎/ℓ 상수도연구원)

□ 검사결과

- 면목4동 주민센터 등에 설치한 아리수 음수대 수질검사 결과 “붙임문서”와 같이 13      개소 중 12개소는 먹는물 수질기준 이내로 적합함. 면목3.8동주민센터 1개소는 고장      으로 수리중임.

구 분	계	단독	아파트	공공기관	주상복합	학교	법정수도
계	13	0	0	13	0	0	0
적 합	12	0	0	12	0	0	0
고 장	1	0	0	1	0	0	0

□ 의견 및 조치시항

- 면목4동 주민센터 등에 설치한 아리수 음수대 13개소중 12개소는 수질검사 결과 “붙임문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였음, 면목3. 8동주민센터 1개소는 고장으로 수리중임. 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146 - 2655. 2657)으로 연락하도록 안내하였음, “끝”