	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	누락 고장소화전 변경 보고(길음)

1. 재난관리과-8202(2015.12.18.)호 『소방용수시설 고장현황등 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 소화전 고장발생현황에 변경사항이 있어 이를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 기존 대상 : 고장 소화전 총 17개

○ 변경 사항 : 고장 대상이 17개에서 15개로 변경

○ 특이 사항 : 3138호는 이설 완료 후 검수 결과 양호함으로 확인

3104호는 일제조사 이후 재 확인 한 결과 이상없음이 확인

붙임  고장 소화전 변경(길음) 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이재순		진압1팀장	남대진		119안전센터장	12/22 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-6083	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-925-2001	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(6)