복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	12/22 이남재

주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 22.

보고자 : 소방경 김홍기 / 교.정호영

복       명       내       용

확인일시

2015. 12.22(화) 09:30~11:30

건   명

주유취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과보고

내용

1. 관련근거

- 민원유기 제7641호(2015. 12. 15.) 부분완공검사신청

- 민원유기 제7815호(2015. 12. 22.) 전부완공검사신청

2. 주유취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 현  황

상호[설치자]	위치	변경 내용	비 고
**** ***** *********	******** *********	************************** ***** *****************

나. 확인결과 : 서류검토 및 현지 확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청) 및 동법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)

[별표13]「주유취급소의 위치･구조 및 설비의 기준」에 적합하여

완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고