	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	요양병원 및 노인요양원 소방안전관리 추진계획 보고

1. 본부예방과-25904(2015.10.27.)호 「2015년 겨울철 소방안전대책」과 관련입니다.

2. 겨울철을 맞이하여 화재취약대상인 요양병원과 요양원에 대하여 강화된 소방시설 설치기준을 안내하여 소방시설 조기 설치를 유도하고 2016년도 소방계획서 작성 등 소방안전관리 지도를 통하여 자율안전관리능력을 향상시키고자 합니다.

가. 요양병원 소방시설기준 안내

1)소방시설 설치 기준

소방시설명	설치기준
간이스프링클러설비	요양병원 바닥면적의 합계 600㎡ 미만 ※600㎡이상인 경우 스프링클러설비 설치
자동화재탐지설비	요양병원 바닥면적에 관계없이 설치
자동화재속보설비	요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

2) 경과조치 : 2015. 7. 1. 이전에 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하여야 함. 스프링클러설비를 설치하여야 하는 경우 간이스프링클러설비로 대체 가능

※요양원 등 노유자생활시설은 면적에 관계없이 의무적으로 간이스프링클러 설비,

자동화재탐지설비, 자동화재속보설비 설치

나. 2016년도 소방계획서 작성 권장서식 안내

- 작성서식 분류 : 대형대상(특급, 1급), 소형대상(2급)

- 서식 다운로드 : 한국소방안전협회 홈페이지 정보센터

⇒ 각종서식 ⇒ 서식전체보기 ⇒ 서식번호 224, 226.  끝.

★검사지도팀장	윤영재		예방과장	전결 12/22 김용규
협조자	담당자	공병홍
시행	예방과-28469	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02)2637-3119	/	yj8902@seoul.go.kr	/	대시민공개