출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	정덕규	이준호	12/22 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 12월 22일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 12월 22일(화) 09:40 ~ 15:30
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 12월 22일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내 ◎ 출장목적 ○ 제수밸브 조절 및 관로순찰. ◎ 출장결과 ○ 뉴타운 9단지 입구 80mm 불용관 폐쇄 현장 점검. ○ 뉴타운 1지구 일대 관로 및 시설물 순찰. ○ 갈현동 285-220 일대 누수탐지로 인한 PVC 15mm 밸브폐쇄. ○ 통일로 일대 관로 및 시설물 순찰. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고