문서번호	시설과-9630
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	12/22 김한준
협 조

『2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(3차) 완료보고

2015.12.

중부공원녹지사업소

시설과

『2015년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(3차) 완료보고

남산 및 산하 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-7438(2015.10.16.) : 작업지시(3차)

공사개요

공 사 명 : 2015년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한양케이앤이 대표 김홍인

공사금액(3차) : 금62,181,450원

공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

3차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시내용	작업결과	비 고
남산 국궁장(석호정) 전기시설 정비	50W매입 슬리브600*600 HFIX2.5sq 187m설치등
남산 팔각정입구 화장실 전기시설 정비	LED 10W 62등 설치 HFIX2.5sq 277m설치등
청소근로환경 대기실 전기시설 정비	EL20W,원형직부 7등 설치 HFIX2.5sq 469m설치등
중랑캠핑숲 주차장 등주 이설 및 설치	스텐 5M 1등용 7등 설치 F-CV6㎟/1C 564m설치등
중랑캠핑숲 농촌체험장 전원 공급	3상4선 계량기 설치 F-CV10㎟/2C 28m설치등
남산 배드민턴클럽 공원등 보수 정비	MH-400W 램프 안정기 교체 F-CV6㎟/1C 88m 설치등

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

첨부 : 1. 3차 작업완료 내역서 1부.

2. 3차 작업사진 1부.  끝.