수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	12/22 장성만

	명에 의하여 송파지역 관말정체지점 및 가압장.배수지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 12. 22 .
보고자 화공7급 김 명 주 화공6급 이 우 재 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 12. 22. (화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
관말정체지점	송파구 올림픽로 몽촌빗물펌프장 외6개소	7	7
가압장.배수지	송파구 동남로 오금배수지 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 송파지역 12월 관말정체지점 ( 대상 : 7개지점 ) 잠실4동 몽촌빗물 펌프장 외6개소

수질검사 결과 기준에 적합 하며.

○ 4/4 분기 송파지역 거마가압장. 오금배수지 수질검사결과 기준에적합 하며 결과를 붙임 문서와 같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.