소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 동절기 비상소화장치 점검결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-8616(2015.11.27.)호『2015년 동절기 비상소화장치 점검계획 알림』

나. 예방과-16873(2015.10.30.)호『2015년 겨울철 소방안전대책 알림』

2. 위 호와 관련하여 관내 비상소화장치의 전반적인 관리실태확인을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 알려드리오니 비상소화장치 유지관리·감독에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 점검개요

〇 대  상 : 전체 85개소 중 비소함 56호 등 8개소

〇 기  간 : 2015.12.01.(화) ~ 12.31.(목)

〇 방  법 : 현장대응단 및 각 안전센터별 무작위 선별점검

〇 점검자 : 대응총괄팀장, 용수담당

나. 점검결과

〇 적재비품 적정 비치 및 점검기록부 기록유지 등 양호함

〇 함 주변 쓰레기 방치 및 불법 광고물 제거 요함 ⇒ 즉시 시정 요함

〇 함 외부 부착물(사용법,안내도) 재정비 요함 ⇒ 즉시 시정 요함

〇 함 주변 불법 주정차로 인한 소방용수시설(비소포함) 사용제한 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	代나국진		재난관리과장	전결 12/22 김지수
협조자
시행	재난관리과-9359	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개