문서번호	물재생과-8635
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
정순명		12/22 강병수
협 조

2015 수처리기계시설보수공사 연간단가계약 작업완료 보고(9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

연간단가 작업완료 보고(9차)

○ 건 명 : 수처리기계시설물보수공사 연간단가 작업완료 보고(9차)

○ 작업지시일 : 2015, 9. 30

○ 작업기간 : 2015. 9. 30 ~ 10. 30

○ 작업완료일 : 2015. 10. 30

○ 계약자 : 천관건설 대표 이상준

○ 공사내역(순공사비) : 10,416***

작업지시 내용	작업완료 내용
① 1차침전지 슬러지콜렉터 수리 - 슬러지콜렉터 1호 ② 1차침전지 스컴스키머 수리 ③ 기타설비 불시 고장 발생시 방류수질기준 유지위해 긴급수리	○ 슬러지콜렉터 수리 - 플레이트 교체 100ea - 체인정비 280m - 체인교체 50m - 스프라켓교체 (코너,테일,아이들) 4set - 코너축 슬리브 제작설치 4set (sts304 x Φ100x7.5tx120L) - 가이드 슈 교체 200ea - 지청소 713㎡ - 드레인펌프설치 및 철거 1일

○ 작업완료내용

○ 첨 부

1) 9차 작업완료보고서

2) 9차 내역서