정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 반포천1복개)

문서번호	시설보수과-5010
보존기간	년
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정성오		이용재	12/22 민승기
협조	주무관		고흥일
	주무관		조성래

시 설 물 명		반포천1복개	시설물 개요 폭 : 9.15~39.6m 길이 : 1,550m				법정구분	준공연도 기존 1976년 확장 2005년
							1종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과			직 급		지방시설주사보		정성오
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과			주 점 검 자		지방시설주사보		정성오
점 검 자					합동점검자		지방시설주사보		고흥일
							지방운영주사보		조성래
□ 점 검 일 : 2015년 12월 21일(월요일) □ 점검구간 : 3구간(옹벽부) □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항								조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치	손상내용		손상 규모	손상 등급	조치내용
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용		손상 규모	손상 등급	조치계획		전 문 가 자문여부		비 고
		특이사항 없음

붙 임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

□ 위치도

옹벽구간

부분복개구간

완전복개구간

1구간

2구간

3구간

□ 전경사진

상부 전경-1구간(완전복개)	상부 전경-2구간(완전복개~부분복개)
상부 전경-3구간(부분복개~옹벽구간)	완전복개 내부 전경
부분복개 전경	옹벽부 전경