	양천소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 알림(2015년 6차)

1. 관련근거

가. 2015.소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-7433(15.11.4.)호『소방용수시설 보수 의뢰(240069 외 1개소)』

다. 강서수도사업소 급수운영과-31852(2015.12.21.)호『2015년 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수 완료 통보』

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알려드리니 해당 부서는 소방용수시설 검수에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 대상 : 보수 2개소(현장대응단)  * 세부내역 「붙임1」참조

나. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 보수공사 마무리 상태(도로포장 및 보수공사 마감 상태 등)

3) 보수 내역 일치여부 및 기타 사용상 이상유무 확인 등

다. 결과보고 : 2015. 12. 24. (목)한 「붙임2」서식

※ 검수시 119행정정보시스템에 있는 소방용수 관련이미지 업데이트 병행실시

붙임  1. 소방용수시설 검수대상 2개소(2015년 6차) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이영민		대응총괄팀장	代최규경		재난관리과장	12/22 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-8725	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개