함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구 천호동 448번지 강동팰리스현장대리인 김용관귀하
(경유)
제목	지장물 확인 요청에 대한 회신

1. 삼건(강동팰리스) 외-2014-05(2014.01.16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 『천호동 488번지일대 강동팰리스 현장』 주변 도로부의 상수도 지장물 현황을 통보하오니 공사 시행시 아래 사항을 준수하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

아     래

가. 공사구간 주변 도로에 상수도관(D=200~400㎜)이 첨부도면과 같이 매설되어 있으며, 배관망도는 실제 현장과 상이할 수 있으므로 배관탐사 및 횡단굴착등을 실시하여 상수관의 매설심도,관경,위치등을 정확하게 확인 후 공사시행 하시기 바라며,

나. 어스앙카 설치 및 철거시 진동이나 부등침하등로 인한 상수도관 손상이 발생하지 않도록 우리사업소에 사전협 후 공사시행 하시기 바랍니다.

나. 아울러 공사로 인한 상수도 시설물 손괴 시에는 손괴자에게 복구에 소요되는 제반 비용이 부과됨을 알려드리며, 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임문서 : 상수도 배관망도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이연한		주무관	가재덕		시설관리과장	01/20 代송근호
협조자
시행	시설관리과-835	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5293	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개