	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 12월중 자체점검대상 표본점검 확인 계획(12.22~12.31)

1. 관련문서

가. 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제46조(감독) 및 동법 시행규칙 제17조~19조

나. 市 예방과-17551(2015.07.20)호 『소방시설 자체점검업무 개선방안』

다. 市 예방과-29574(2015.12.10)호『12월중 자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림』

2. 2015년 11월 자체점검 결과보고서 접수대상 중에서 선정된 자체점검 표본점검 확인 대상에 대하여 다음과 같이 확인하고자 합니다.

	대상	주소	확인일	확인자	비고
1	그레이스아파트 B동	홍제원길26	2015.12.22	위.허병택 사.주현태
2	서울시립서대문청소년수련관	연희로32길 129	2015.12.22	위.차기영 사.김옥규
3	르메이에르타운5차	신촌로109	2015.12.23	위.허병택 사.주현태
4	한성화교중고	연희로 176	2015.12.23	위.차기영 사.김옥규
5	가재울중학교	수색로100-75	2015.12.24	위.허병택 사.주현태
6	충현동주민센타	북아현로22길38	2015.12.24	위.차기영 사.김옥규
7	홍제3동주민센터	세검정로4길32	2015.12.28	위.허병택 사.주현태
8	원천교회	연희로32길19	2015.12.28	위.차기영 사.김옥규
9	청마화이트빌(주민경건물)	증가로4길 64-6	2015.12.28	위.허병택 사.주현태
10	삼성유치원	증가로20나길12	2015.12.28	위.차기영 사.김옥규
11	홍지문터널문화촌환기소	통일로34길 72-27	2015.12.29	위.허병택 사.주현태
12	엘리트빌딩(맥도날드신촌점)	신촌로99	2015.12.29	위.차기영 사.김옥규
13	삼창빌딩	충정로 13	2015.12.30	위.차기영 사.주현태
14	골든브릿지빌딩	충정로 50	2015.12.30	위.차기영 사.주현태
15	서대문형무소역사관	통일로251	2015.12.31	위.차기영 사.주현태

가. 확인대상

나. 확인사항

1) 소방서 제출 자체점검 결과 보고서와 실제보고서 일치여부(거짓점검 여부)

2) 소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성

3) 점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부(부실점검 여부)

4) 소방시설관리사 참여여부 및 인력배치시스템과 현장 점검인원 일치여부

다. 불량대상 조치사항 : 위반업체 과태료, 관계인 조치, 소방시설관리사 행정처분 요구

라. 행정사항 : 확인자, 확인일 변경시 출장명령부로 갈음처리

붙임  현장확인 결과 보고서 1부.  끝.

담당자	안정민		검사지도팀장	설춘일		예방과장	전결 12/22 강신철
협조자
시행	예방과-17052	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	부분공개(5)