문서번호	미생물검사과-795
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	이수원	12/22 김복순

기기고장보고서(pH meter)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수질분석부

미생물검사과

기기고장 보고서 (pH meter)

바이러스 검사용 시료 및 시약의 pH를 측정하는『pH meter』에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 21

보고자 : 주무관  김성택

1. 장비명 : pH meter

◇ 장비이력 ◇
물품분류-규격번호	41**************5
모 델 명	Inolab level2 pH meter
제 조 사	WTW
구 입 처	㈜한국정밀기기
설치일자	1997년 10월 25일
구입가격	금1,320,000원정(금일백삼십이만원)

2. 수리 이력 : 없음

3. 고장 내역

1) 전원이 꺼졌다 켜졌다 함

2) 화면 표시 불량

4. 추진내역 : WTW 제품 한국 공급, 서비스업체에 고장내역 및 수리가능 여부 문의

⇒ 기기 노후로 메인 컨트롤러 및 스위치 교체가 필요하나 현재는 관련 부품 단종으로 수리 불가

5. 향후계획 : 장비 생산단종으로 부품공급이 불가하여 불용처분(예정).

※ 붙임 : 서비스업체 기기상태 소견서 및 장비이력카드 각 1부.  끝.