출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	의료시설과장
	조영두	전결 01/20 장윤수

	명에 의하여「행복플러스작업장건립공사」외 1개소 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 20
보 고 자 : 지방시설주사 조 영 두

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 17(금) 13:00 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(2014.1.17, 신현성, 조영두)
내용	□ 출장개요 ○ 출 장 자 : 주무관 신현성, 조영두 ○ 출 장 지 : 행복플러스작업장건립공사, 서남권야구장건립공사 현장 ○ 출장목적 : 현장점검 □ 점검결과 ○ 점검 사항 - 안전시설 설치 및 근로자 안전장구 착용 여부 등 - 흙막이 가시설(보걸이) 적정 시공여부 ○ 점검결과 - Pipe cap 미설치 및 인화물질(파지) 적치 등(행복플러스 현장) - 흙막이 가시설(보걸이) : 설치 간격 및 용접 상태 양호 ○ 행정지도 - 근로자 안전시설 설치 및 화재예방 철저 지시. 끝.
비 고