비상구등 피난방화시설 불시단속 조사서[스카이가요주점 (현.고등어노래노래)]

2015.12.17. 13:00~17:00 중

대상명	스카이가요주점 (현. 고등어노래노래)		위 치	국회대로70길 19
대표자	**	****	*************		******	일반음식점
규 모	*************************** ****************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 이상없음
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (소방시설,안내문배부,관계인 교육등)	피난방화 스티커 배부(2장) 피난계단상 물건 적치행위 절대 없도록 관계인에게 현장 교육함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	채우병		윤영재		12/23 김용규
협조