문서번호	시설관리과-28018
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	12/23 代김근용
협조

『2015년 유량계 유지보수 용역』

정산(4차) 보고서

2015. 12

강서수도사업소

(시설관리과)

『2015년 유량계 유지보수 용역』

정산(4차) 보고서

우리사업소에서 시행 중인 『2015년 유량계 유지보수 용역(연간단가)』 제4차 작업지시 변경 완료물량에 대하여 아래와 같이 정산하고자 함.

관련근거

2015년 유량계 유지보수 용역 작업지시변경(4차)[시설관리과-26867, ’15. 12. 11]

계약현황

사 업 명 : 2015년 유량계 유지보수 용역(연간단가)

계 약 자 : (주)그린플로우  대표 송행숙

계약금액 : 금33,415,000원(금삼천삼백사십일만오천원)

계약기간 : 2015. 4. 2 ~ 2016. 3. 31

〔단위 : 원〕

구분	총계약금액	1차분(2015년)	2차분(2016년)
도급비	33,415,000	31,894,000	1,521,000

용역개요

용역 대상	용역 내용	개소	횟수	비 고
중블럭 유량계 (초음파)	유량계 점검	11	분기 1회
	전송반 점검	8	분기 1회
	유량계실(맨홀) 청소	11	연 2회
가압장·배수지 유량계 (초음파)	유량계 정기점검	18	분기 1회
	현장전송반 정기점검	1	분기 1회
	유량계 교정검사	18	연 1회
	유량계실(맨홀) 청소	12	연 2회

용역비 정산내역

작업내용 : 유량계 이설, 관압계 이설, 교정검사, 제출서류(용역결과보고서), 수선자재(신호변환기 1개 KS-10)

정산기간 : 2015. 12. 9. ~ 12. 14(작업지시 4차)

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

정산금액 : 3,732,000원

정산내역

〔단위 : 원〕

1차분(2015년)	작업지시(3차)까지 정산금액	작업지시(4차) 정산금액	집행잔액	비 고
31,894,000	28,162,000	3,732,000	0

정산물량

구 분	적 요	단위	계약수량	기정산물량	정산물량
전송반 점검	현장 원격감시제어반	개소	28	22	-
유량계 점검	현장 유량계	개소	88	87	-
유량계실 청소	맨홀 내부 청소	개소	46	46	-
교정검사	500mm 미만	개소	15	15	-
	500mm이상 1000mm미만	개소	2	1	1
	1000mm이상 2000mm미만	개소	2	2	-
제출서류	용역결과 보고서	분기당	4	3	1
환풍기	220V, 125*125	개	1	-	-
신호변환기	전류4~20mA,3 I/O ISOLATOR	개	2	1	1
압력전송기	0~10kg/㎠,DC24V, 4~20mmA,SUS304	개	1	1	-
배수펌프	220V,0.5HP	개	1	1	-
무정전전원장치	220V,1KVA	개	5	1	4
유량계 이설	현장유량계(KSM-3)	식	1	-	1
압력계 이설	10kg/㎠	식	1	-	1

행정사항

계약내용에 따라 완료한 물량에 대하여 상기와 같이 정산코자 함.

따로붙임 1. 용역결과 보고서 1부.

2. 기성 내역서(4차) 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎3146-4015 담당 : 황민욱☎3146-4023