문서번호	시설관리과-35696
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최덕환	김대용	12/23 오기석
협 조

〞2015년 4/4 분기 동대문구청 시행 〞

상수도 맨홀 정비 완료 통보에 따른 현장 확인결과

0

2015. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

『 2015년 4/4분기 동대문구청 시행 』

상수도 맨홀 정비 완료 통보에 따른 현장 확인결과

	동대문 구청(도로과)에서 시행 통보한 2015년 4/4분기 시행 상수도 맨홀 정비 완료 대상에 대하여 아래와 같이 현장을 점검하고 조치 사항을 보고 드림

점검 현황

○ 점검내용

- 정비 완료 통보된 상수도 맨홀 20개소

※ 근거 : 도로과-7321호(‘15.12.8) 『 2015년 4/4분기 맨홀정비비 부과 예정통보 』

- 2차  정비(6)  : 동대문구 회기로 25길 55앞 원형 맨홀 정비 등 6개소

- 3차 정비(14) : 동대문구  천개천로 549앞 중형 맨홀 정비 등 14개소

○ 맨홀 정비비 부과 예정 금액 : 15,641,380원(2,3차정비)

○ 점검결과

- 점검 기간 : 2015.12.9~12.22

- 점검 수량 : 동대문구 회기로 25길앞 원형 맨홀 등 20개소

- 시공 상태 : “ 양 호 ”

조치계획

○ 동대문 구청(도로과)에서 시행 통보한 상수도 맨홀 정비완료 대상 20개소에 대하여 현장 점검 확인한 결과 양호하게 정비 하였음을 확인 하였으며, 이와 관련하여 맨홀 정비비가 부과될시 정비비를 납부코자 함.

붙  임 : 현장 점검 확인내역 1부,