<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	총무과-42422
수 신	재무과장
접수번호

결재	★주무관	시설관리팀장	총무과장
	이관호	최석기	12/23 이혜경

계 약 건 명			본청사 디지털 전력량계 구매 설치
납 품 자			상 호			********						성 명		*****
계 약 금 액			금12,310,000정(금일천이백삼십일만원)
계약체결년월일			2015년 11월 30일
납 품 기 한			2015년 12월 20일
납 품 년 월 일			2015년 12월 18일
검사(수)년월일			2015년 12월 18일
검사(수) 장 소			본청사
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ○ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 ○ )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12월 18일
	검수자	행 정		국	총 무		과	직급	공업6급	성명	백상희		백상희		분임물품 출 납 원
															진용득
	검수자	행 정		국	총 무		과	직급	공업7급	성명	마동훈		마동훈

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	동력반(MAIN)	식	3,121,530	1		1
	PM-A
		식	9,188,470	1		1
	전력량계 구매 설치
	3P4W, 380V

□ 검수사진

설치 전	설치 후
CT 설치 전	전력량계 설치 전