서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	영등포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	준공인가신청에 따른 협의 회신(신길11재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

1. 영등포구 도시계획과13283호(2015.12.17.)와 관련입니다.

2. 영등포구 신길동 329-94번지 일대 신길11재정비촉진구역 주택재개발정비사업 준공인가 협의와 관련하여 우리부서 의견을 다음과 같이 회신하오니 동 사항이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 위  치 : 영등포구 신길동 329-94번지 일대(신길11재정비촉진지역)

○ 시행자 : 신길11재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 조합

○ 규  모 : 지하3층, 지상25층, 아파트 12개동 949세대(임대 172세대 포함)

나. 협의의견

○ 사업 준공 전「하수도법」제15조에 의한 공공하수도 사용개시 공고에 필요한

관계도면을 공공하수도관리청에 제출할 것.

○ 공공하수도의 변경(폐쇄,개량,신설 등)이 있는 경우, 완료된 즉시

「도로법 시행규칙」제21조 및「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행

규칙」제21조에 따라 공사 시행자가 공공측량을 실시하고 대한측량협회에

성과심사를 받아 하수도 GIS DB(하수관망도, CCTV자료 등)를 서버에  탑재 완료될 수 있도록 조치할 것.

○ 기타 하수도 관련한 사항은 공공하수도관리청과 협의하여 처리할 것. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이성우		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	12/23 신현태
협조자	주무관	조순연
시행	물재생계획과-5294	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	kery123@seoul.go.kr	/	대시민공개