문서번호	시설관리과-32096
결재일자	2015.12.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
라정균		12/23 우종근
협 조
	주무관			김대성

동파취약 아파트 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

남부스도사업소

시설관리과

명에의거 동파취약 아파트 현장점검 하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.12.

보고자 : 라정균.김용삼

▢ 점검아파트 : 진주아파트, 우성2차, 경남아너스, 신한토탈아파트

▢ 점  검  자 : 라정균.김용삼

▢ 점  검  일 : 2015.12.22. ~ 12.23.

▢ 점 검 내 용 : 현장조사를 통한 동파 취약 여부

○ 보온덥개(비닐커버) 부착여부

○ 홍보포스터, 방송문안 부착 여부

○ 아파트 관리소장 의견 청취

○ 혹한시 동파예방 안내방송 협조

▢ 점 검 결 과 : 전아파트 관리상태 양호

붙  임  :  1) 동파취약 아파트 관리대장 각 1부

2) 동파취약 아파트 점검표 각 1부