	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	제2롯데월드 공사현장 방염처리 기준 준수 당부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 제2롯데월드 상층부 레지던스 현장에서 사용하는 하지 작업용 합판에 대하여 방염 관련 민원이 제기된 사례가 있어 아래와 당부드립니다.

가. 당부사항 : 제2롯데월드에 시공중인(기시공된 것 포함) 방염대상물품에 대하여는 방염성능검사서와 동일한 제품 시공과 현장방염처리물품에 대한 방염처리는 방염처리업 등록업체(도료에 의한 후처리 시에 한함)가 시공토록 확인․감독을 하고, 시료채취 시에는 관계자 입회하에 채취하여 거짓시료가 채취 및 제출되지 않도록 관리 철저.

	< 방염처리 위반 사례 >
□ 방염성능성적서와 다른 제품 시공 □ 미등록 업체에 의한 현장방염처리 □ 방염성능검사 신청 시 거짓시료 제출(시공 장소가 아닌 곳의 시료)

※ 방염처리 대상 : 방염대상물품[커튼류, 카펫, 2밀리미터 미만 벽지류, 전시용 합판 또는

섬유판, 무대용 합판 또는 섬유판, 암막·무대막, 스크린, 섬유류 또는 합성수지류 등을 원료로

하여 제작된 소파·의자(단란주점, 유흥주점, 노래연습장)], 실내장식물

3. 레지던스 민원 관련 안내 사항 :  하지 합판은 방염물품 대상이 아니고 마감재가 방염대상 물품에 해당이 되는데, 마감재는 필히 방염성능기준 이상의 물품을 사용하시어 다시는 민원이 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	송파소방서장
수신자	롯데물산(주) 대표 노병용 귀하,롯데건설(주) 대표 김치현 귀하
담당자	이명숙		예방팀장	조규철		예방과장	12/23 박성진
협조자
시행	예방과-30500	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 송파소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	1963twin@seoul.go.kr	/	대시민공개