		서부수도사업소
CU-20140120161932-A04-0962014003022-E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003263056	고객접수번호	0962014003022
수용가명	이명천	민원신청일	2014년 01월 20일
수용가주소	서울특별시 은평구 서오릉로13길 3-15 (구산동) 7/1 ( 122 - 823 은평구 구산동 198-14 7/1 )
신청인	박재종	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	20mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	19721206	기물번호	E0800004549
현장방문일시	12시 45분	현장출동자	김원희
입회자	박재종	수용가와의관계	사용자
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² / 스텐레스
처리결과	20mm 앵글밸브 접합

끝.

★주무관							김원희				시설관리과장					01/20 이자화
협조자
시행			시설관리과-1717										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3716							/전송			3146-3739					/	kdj93073@seoul.go.kr													/	대시민공개