투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	강남순환도로(주) 대표 조 계 성 귀하
(경유)
제 목	강남순환도로(민자구간) LED 조명등 변경에 따른 협조요청

1. 강남도로 2015-308(2015.12.14.)호와 관련입니다.

2. 위호로 제출한 강남순환도로(민자구간)의 LED등기구로 변경하는 사항에 대하여 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 통보하니 고품질의 시공과 적기 시공이 이루어 질 수 있도록 최선을 다해 주시기 바랍니다.

가. 조명등 변경현황

구분	터 널		가로등	건축물	비고
	기본부	입출구부
당초	형광등 (접속부:LED)	형광등 + 세라믹메탈등	나트륨등 + 세라믹메탈등	형광등 + 백열등
변경	LED 100W	LED 200W	LED 150W,200W	LED 6 ~ 50W
	9,323등			1,484등

나. 사업비 : 사업시행자와 협의 추진하여 실시협약의 총사업비 및 운영비용 변경 없이 실시.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		설비부장	12/23 代이달영
협조자
시행	설비부-16916	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개