문서번호	미생물검사과-812
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
조은주	이수원	12/24 代이만호

원생동물실험실 냉장냉동겸용장치 고장보고서

2015. 12.

미생물검사과

『냉장냉동겸용장치』고장발생 보고

원생동물 검사 시약 및 표준균주 보관에 사용되는 냉장냉동겸용장치에 고장이 발생하여 현황을 보고합니다.

2015. 12. 23.

보고자 : 주무관  조 은 주

1. 장 비 명 : 냉장냉동겸용장치

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	24**************0
모 델 명	LG R-B68 (물품시스템 : 삼성 SR-S7185)
제 조 사	엘지전자
구 입 처	유일철강
설치 일자	1999.08.19.
구입 가격	금1,035,858원정(금일백삼만오천팔백오십팔원정)

2. 고장증상

- 냉동실 온도가 자주 상승됨

- 냉동실 온도조절 버튼 고장

3. 장비 제조 업체 문의 결과

: 장비제조업체인 LG 전자에 문의한 결과, 제품이 생산된 지 오래되어 기판 고장시 부품 생산이 중단되어 수리 불가능함

4. 담당자 의견

- 사용연수(16년)가 내용연수(10년)를 초과하였고

- 경제적 수리한계 금액이 ‘–103,586원’이고, 장비가 노후되어 잦은 고장이 예상되므로 불용처리함이 타당하다고 판단됨

· 경제적 수리한계: 취득가격×{(70/100)-사용연수/(2×내용연수)}

=1,035,858원×{(70/100)-16/(2×10)}

=-103,586원

5. 향후 계획

- 2016년 불용처리 예정

- 2015년 대체 장비 구매 완료(’15.12.)

※ 첨부 : 장비이력카드 1부.  끝.