문서번호	도시빛정책과-4417
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김대권	김태기		12/24 류훈
협 조

제31차 좋은빛위원회(서시위 제76차)심의결과 보고

2015. 12.

도시계획국

【도시빛정책과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제31차 좋은빛위원회(서시위 제76차)심의결과 보고

□ 심의개요

❍ 일     시 : 2015. 12. 22(화), 15:00 ~ 18:00

❍ 장     소 : 서소문별관 2동 3층 도시관리과 회의실

❍ 참석위원  : 7명(백지혜, 정미, 정소라, 김문석, 정근영, 김미라, 김상규)

❍ 상정안건 : 총 9건(신규 6건, 재심의 1건, 유보 1건, 자문 1건)

□ 심의결과

연번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정 유형	상정 결과
76-1	마곡 힐스테이트 에코 오피스텔 신축 공사	강서구 도시디자인과	- 위 치 : 강서구 마곡도시개발사업지구 B11블럭 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지상 14층, 지하 6층	심의	조건부동의
76-2	경춘철교정비 전기공사	도시기반시설본부 설비부	- 위 치 : 노원구 하계동 경춘철교 - 대 상 : 구조물 장식조명 등 - 규 모 : 경춘철교(176.5m) LED12W 306개	심의	조건부동의
76-3	노후 도로조명 LED광원교체 사업	광진구 도로과	- 위 치 : 광진구 군자로, 면목로, 동일로 - 대 상 : 가로등 - 규 모 : 군자로, 면목로, 동일로	재심의	원안동의
76-4	개포주공 2단지 주택재건축 정비사업	강남구 건축과	- 위 치 : 강남구 개포동 140번지 외 - 대 상 : 건축물 장식조명 등 - 규 모 : 지상 35층, 지하 3층(23개동)	심의	재심의
76-5	명보 아트홀경관조명 연출 계획	중구 도시디자인과	- 위 치 : 중구 마른내로 47 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 가로 14.8m × 세로 23.4m 벽면	심의	조건부동의
76-6	신반포 1차 아파트 주택재건축 정비사업	서초구 주거개선과	- 위 치 : 서초구 반포동 2-1 외 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지상 38층, 지하 3층(15개동)	심의	조건부동의
76-7	용산호텔 경관조명 계획	용산구 건축디자인과	- 위 치 : 용산구 한강로 3가 청파로20길 83 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지하 4층, 지상 32층(3개동)	유보	원안 동의
76-8	구로디지털단지역 G밸리 갤러리	구로구 지역경제과	- 위 치 : 구로구 구로디지털단지역 역사 - 대 상 : 미디어파사드 장식조명	심의	조건부동의
76-9	도시빛정책 자문	도시빛정책과	-내 용 : 미디어파사드 관련	자문	자문

상정안건 계	심 의 결 과
	원안동의	조건부동의	재 심	보 고	보 완	유 보	부결	기 타 (의견제시)
9	2	5	1	-	-	-	-	1

□ 의결조서

❍ 붙임참조 : 마곡 힐스테이트 에코 오피스텔 신축공사 등 8건

□ 행정사항

❍ 좋은빛위원회 심의결과 신청기관 통보

❍ 참석위원 수당지급

- 150,000원 × 7명 = 1,050,000원

※ 예산과목 : 도시빛정책과, 도시 야간경관 수준 향상, 야간경관 및 광고물관리 등, 시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선, 일반운영비, 사무관리비

❍ 다과비 지출

- 3,000원× 7명 = 21,000원

※ 예산과목 : 도시 야간경관 수준 향상, 야간경관 및 광고물 관리 등, 시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선, 일반운영비, 사무관리비

붙 임 :  1. 좋은빛위원회 심의 의결조서 – 1부.

2. 위원 참석 서명부 – 1부.

3. 제31차 좋은빛위원회 회의록 – 1부.

4. 심의도서 – 1부.  끝.