	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 알림(노원구 중계동 93-28 신축공사장)

1. 검토회의

- 일     시 : 2015. 11. 21(월)  20:30 ~ 21:00

- 참석인원 : 33명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2015.12.16	10:38	10:38	10:42	11:00	화재번호-0238

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 중계동 93-28	철근콘트리트조 3층 신축공사장	신축공사장

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 부주의/공사장 가스토치 사용중 부주의로 인한 화재발생

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 0명

2) 재산피해 : 총  4,553 천원(부동산 4,553 천원, 동산 원)

3.출동인원 및 장비

1) 인 원 : 55명(소방 49명 경찰 6명)

2) 장 비 : 15대(지휘1, 펌프 4, 탱크 5, 굴절 1, 구급 2, 구조 2)

3) 기타 장비 : 천장 파괴기, 40mm수관 5본, 동력절단기 등

4. 수리 현황

- 1254호, 1420호

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 특이사항 없음.

- 최초 목격상황 : 현장도착 시 신축공사장 건물 3층옥상에서 불꽃 및 연기 발생

- 현장 활동상황

○ 현장 도착 즉시 건물 옆면에 차량 부서 및 공기호흡기등 개인보호장비 착용하고 40mm수관

5본 전개하여 화점에 집중방수 및 인명검색 실시 후 주변 안전조치 실시함.

○ 탱크차 진압대원은 수관 전개 및 용수 점유 완료후  화재진압 실시함

- 각 조별 임무 기록

о 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

о 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

о 관창수 : 옥내소화전 점유 및 화재진압

о 관창보조 : 소방용수 점유 및 인명대피 유도

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
주택밀집지역으로서 진입로 협소하여 진출어려움	지속적인 소방통로 확보훈련 및 지리조사를 실시하여 화재발생시 신속한 진입유도.

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	이민호		지휘3팀장	정덕재		현장대응단장	12/24 권태미
협조자
시행	현장대응단-10147	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-972-1119	/전송	02-975-0611	/	2012070631@seoul.go.kr	/	부분공개(6)