문서번호	주차계획과-17057
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	주차관리팀장	주차계획과장
최종규	이우종	12/24 윤보영

2015년 공영주차장 모니터링

시스템 유지관리 검수결과 보고

2015.12.

주차계획과

2015년 공영주차장 모니터링 시스템 유지관리 용역

검 수 완 료 보 고

2015년 공영주차장 모니터링 시스템 유지관리 용역사업이 완료됨에 따라 과업산출물과 운영 시스템에 대한 검수 완료 결과를 보고드림

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 공영주차장 운영시스템 유지관리

❍ 사업기간 : 2015.04.16. ~ 2015.12.31.

❍ 계 약 자 : 주식회사 다래파크텍

❍ 계약금액 : 81,000천원

❍ 사업내용

▶ 청계천 차량감지센서(USN 센서) 및 시스템 유지보수

▶ 남산 주차정보 안내시스템 유지보수

▶ 그린ITS 계수장비 유지보수

▶ 주차관리 통합센터 유지보수

□ 추진내용

❍ 청계천 차량감지센서 및 시스템 유지보수

▶ USN센서(138개), 싱크노드(35개), 베이스 스테이션(10개), 주차안내 전광판(4개) 점검 및 보수

❍ 남산 주차정보 안내시스템 유지보수

▶ 주차정보 안내시스템 장비 설치 장소 : 소방재난본부,애니메이션센터 등 13개소

▶ 차량감지센서, 계수장치, 통신모뎀, 전광판 등 설치장비 점검 및 보수

❍ 그린ITS 계수장비 유지보수

▶ 그린ITS 계수장비 설치 주차장 : 보라매 공영주차장, 남부여성센터 등 15개소

▶ 차량인식센서 및 관련 SW 및 통신상태 점검 및 보수

❍ 주차관리 통합센터 유지보수

▶ 모니터링 시스템 DLP, 통합관제센터 서버(TOPIS), 보안프로그램(MPOWER) 점검 및 보수

□ 검수개요

❍ 검수기간 : 2015.12.10. ~ 2015.12.15.

❍ 검수역할

▶ 검 수 총 괄    : 주차관리팀장

▶ 현장감독공무원 : 주차관리팀 행정7급 최종규

▶ 검수참여자     : 주차관리팀 토목7급 권영기

주차관리팀 사무7급 한지은

❍ 검수결과

검수항목	검수결과	비고
정기점검(예방점검)	적합	월별 유지관리 점검보고서 검토 및 현장확인 실시
상황실 시스템 소프트웨어 운영	적합
네트워크, 보안장비 등 하드웨어 상시점검	적합
장애처리	적합
기술지원	적합

착수계 및 월별(5∼12) 공영주차장 모니터링시스템 유지관리 점검보고서

붙임 : 12월 유지관리 점검보고서 1부.  끝.