음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	강대유	최용진	12/24 김수영

	명에 의하여 노원,도봉구 관내 학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12.24
보 고 자 : 시설7급 성명 : 강대유

보 고 내 용
일 시	2015.12.24
건 명	음수대 관리실태 점검보고(백운중학교 외 5개소)
내용	1) 시설명 - 백운중학교, - 노곡중학교 - 방학중학교 . - 세그루퍠션디자인고등학교 - 도봉고등학교 - 창동중학교 2) 설치장소(음수대 143대) - 백운중학교 : 23대 - 노곡중학교 : 21대 - 방학중학교 : 30대 - 세그루퍠션디자인고등학교 14대 - 도봉고등학교 : 25대 - 창동중학교 : 30대 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 지적사항 없음 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 수도요금 감면대상 여부 - 백운중학교 : 감면대상(23대 정상) - 노곡중학교 : 감면대상(21대 정상) - 방학중학교 : 감면대상(30대 정상) - 세그루패션디자인고 : 감면대상(14대 정상) - 도봉고등학교 : 감면대상(25대 정상) - 창동중학교 : 감면대상(30대 정상)
비 고