		강서수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내 급수관 개량공사 완료 통보(등촌동 515-44, 두보빌라 )

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 현황

접수번호	0972015157717
처리일자	2015년 12월 24일 17 시 00 분
공사장소	강서구 등촌로39가길 42 ( 07670 서울 강서구 등촌동 515-44 두보빌라 )
소유자성명 (건물주)	유경수	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/12/22		검사일	2015/12/23		검사자	곽진선
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	신한설비		주 소	07668 서울 강서구 등촌동 515-25 1층층
	대표자	정찬조		전 화	*************
검사방법	현장방문하여 육안으로 검사
검사결과	현장방문하여 육안으로 공사완료 상태 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							곽진선				시설관리과장					12/24 代김근용
협조자
시행			시설관리과-28301										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		02-3146-4009							/전송			02-3146-4039					/														/	대시민공개