투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교량하부 점검결과 지적사항 조치요청

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 우리시에서 관리하고 있는 도로시설물(교량)에 대한 하부공간 점검결과를

통보 하오니 별첨 지적사항(확인불가)에 대한 조치결과(계획)를 2015.12.31.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	교량명	주요 지적사항	비고
1	영동3교	화장실 소화기 미비치 도로시설물 이격거리 미준수(창고)	공원녹지과
2	영동5교	도로시설물 이격거리 미준수 소화기 미 비치 자재적치 불안전	건설관리과 건설관리과 도로관리과
3	탄천2교	소화기 미비치(화장실,고무보 제어실) 도로시설물 이격거리 미준수(화장실)	치수과

따로붙임 : 점검결과 1부.

하부공간 점용허가기준 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	강남구청장(공원녹지과장),강남구청장(치수과장),강남구청장(도로관리과장),강남구청장(건설관리과장)
주무관	조장호		시설보수과장	12/24 박용선
협조자
시행	시설보수과-7566	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0372	/전송	02-2040-0308	/		/	대시민공개