소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	녹번119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치 보수완료에 따른 검수지시(비소 40호)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편 ″3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-7915(2015.11.03.)호『2016년도 비상소화장치함 보수대상 조사 알림』

2. 위와 관련 우리서에서 관리 운용중인 비상소화장치 보수가 완료되어 다음과 같이 검수 지시하니, 녹번119안전센터장은 현장확인 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 12.24.(목) ~ 12.28.(월)

나. 대    상 : 비소 40호

다. 보수내용 : 비상소화장치 문짝 고장

라. 검수방법 : 센터 실정에 맞게 검수 실시

마. 결과보고 : 2015. 12.29.(화) 한

3. 녹번119안전센터장은 유사시 신속한 활용이 가능하도록 비상소화장치 유지 및 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 검수결과 보고(서식) 1부. 끝.

	재난관리과장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	代나국진		재난관리과장	전결 12/24 김지수
협조자
시행	재난관리과-9418	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개