	동작소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소화전 신설 대상 세부 자료 및 보수 완료 대상 조속 통보 협조

1. 평소 소방방재업무에 협조하여 주신데 감사드리며, 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시설관리과-31138(2015.12.15.) “2015년도 소방용수시설(신설) 완료 통보”와 관련하여 신설 완료 대상 19개소의 검수 진행 중 통보된 위치와 실 설치위치가 상이하여 정상설치 여부를 확인하기 어려운 대상 1개소(노량진10길 49, 노량진동 10-19)에 대하여 시공 사진 등 설치 위치를 확인할 수 있는 자료를 즉시 통보바라며,

3. 아울러 2015년 12월 24일 현재, 2015년도 소방용수시설 보수와 관련하여 보수 공사 추진 경과 및 공사완료 대상 목록이 아직 통보되지 않아 소방용수시설 현지급수체계 확립에 막대한 지장을 초래하고 있어, 완료 대상의 조속한 통보를 요청하니 협조 바랍니다.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	12/24 류종길
협조자
시행	재난관리과-9548	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개