함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	남대문로5가 도시환경정비사업 사업시행인가 협의 검토 회신

1. 도심재생과-13361(2015.12.07.)호와 관련입니다.

2. 남대문로5가 도시환경정비사업 사업시행인가 신청에 따른 우리 사업소 소관사항 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 사 업 명 : 남대문로5가 도시환경정비사업

나. 위    치 : 서울특별시 중구 남대문로5가 253번지 일원

다. 신 청 인 : ********************

라. 사업시행인가 신청내용

- 시행면적 : 13,763.1㎡(대지면적 8,365.9㎡, 정비기반시설 5,397.2㎡)

- 건축규모 : 건축면적 4,893.1㎡, 연면적 125,366.75㎡, 지하8층/지상28층

(건폐율 58.49%, 용적률 999.96%, 높이 124.9m)

- 용    도 : 업무시설, 판매시설

바. 검토결과 : 신축되는 건축물에 설치할 계량기 관경은 150mm 1개소이며, 정비구역내 상수도 시설에 대하여는 “서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례”에 의거 사업시행자가 정비토록 사업시행인가 승인 조건을 부여하니, 급수공급이 원활하게 이루어 질수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 급수계획평면도 및 기존관철거도면 각 1부.

2. 사업시행인가 승인조건 1부.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	12/24 이승철
협조자
시행	급수운영과-28914	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)