	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (마곡지구 N3블럭 강일교회)

1. 민원접수-6483(2015.12.24.)호 “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 마곡동 마곡지구 종교용지 N3블럭

나. 건 축 주 : 대한예수교장로회 강일교회

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하3층/지상5층, 연면적 3,975.70㎡, 1개동

라. 건축용도 : 종교시설

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,완강기,연결송수관설비,제연설비

○ 전기 : 비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,유도등,비상조명등,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 설계업체

○ 기계 : ㈜주은에프에스(제강동2014-4호)

○ 전기 : ㈜반석이레기술단(경기부천제2014-7호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	상원이엔지(주)	서울시 구로구 고척동 76-284 ************5)	*************	백관호	한희연
	㈜우리에스원	경기도 부천시 오정구 내동 28-7 ***************	**************	고재영	권은주
감 리 업 체	㈜신화에프이원	**************** **************	**************	고행현	이상옥

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 대한예수교장로회 강일교회 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 12/24 김경근
협조자
시행	예방과-24214	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)