서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	동대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	다중이용업소(코인노래방) 안전관리 실태조사 보고

1. 관련근거

○ 언론보도(경인일보,2015.12.02.) 「화마의 표적이 된 ‘코인노래방’」

○ 국민안전처 소방제도과-6718(2015.12.10.)호 「다중이용업소 안전관리 철저 지시」

○ 예방과-29860(2015.12.15.)호 「다중이용업소 안전관리 철저 지시」

2. 관내 부스형 코인노래방에 소방시설 현황 및 실태조사 결과를 아래 붙임과 같이 보고합니다.

○ 추진기간 : 2015. 12. 21. ~ 12. 22.

○ 추진대상 : 관내 부스형태 코인노래방 8개소

○ 추진결과 : 양호 8개소, 불량 없음

붙 임  :  부스형태 코인노래방 실태조사 서식 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	홍성민		검사지도팀장	이정환		예방과장	12/24 계광옥
협조자
시행	예방과-22023	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0074	/전송	02-2214-5119	/	wanggoda@seoul.go.kr	/	부분공개(6)