	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온 공사완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-7680(2015.12.02.)호“ 소방용수시설 도색 및 보온 공사완료에 따른 검수지시 알림 ”

나. 미아119안전센터-5280(2015.12.03.)호“ 소방용수시설 도색 및 보온 공사완료에 따른 검수 계획 ” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터의 2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를  다음과 같이 보고 합니다

가.  대 상 : 64개소  : 도색 60개소 (지상식8, 지하식52) ,  보온 4개소

나. 기  간 : 2015. 12. 02  ~ 12. 14

다. 검수방법 :

- 12월중 소방용수시설 정기조사 병행 및 펌프(탱크)차량 동원 현지확인

라. 결과 :  붙임 참조

붙임  소방용수시설 도색 및 보온 공사완료에 따른 검수 대상 및 결과 서식1부. 끝.

	미아119안전센터장
담당자	안낙기		1팀장	김영동		센터장	12/24 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-5628	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 강북소방서 미아119안전센터	/
전화	6946-0250	/전송	6946-0250	/	ankgi@seoul.go.kr	/	대시민공개