	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감염관리실 설치관련 기술검토 위원회 개최 결과 알림에 따른 구급대원 의견 수렴 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7383(2015.10.06.)호 「119구급대 간이감염관리실 설치 계획」

나. 재난관리과-7393(2015.10.07.)호 「감염관리실 제작업체 설명회 실시 알림」

다. 재난관리과-7490(2015.10.12.)호 「구급대 감염관리실 설치에 관한 의견수렴 시달」

라. 재난관리과-7491(2015.10.12.)호 「감염관리실 제작업체 설명회 실시 결과 알림」

마. 재난관리과-7839(2015.10.23.)호 「감염관리실 설치에 관한 의견수렴 결과 알림」

바.  재난관리과-8094(2015.11.2.)호  「감염관리실 설치에 따른 ‘기술검토위원회’ 구성 알림」

사. 재난관리과-9006(2015.12.2.)호 「119구급대 감염관리실 설치를 위한 ‘기술검토위원회’개최 알림」

아. 재난관리과-5961(2015.12.9.)호 「감염관리실 설치 관련 의견수렴을 위한 ‘기술검토위원회’개최 결과 보고(알림)」

2. 우리서 감염관리실 설치를 위한 「기술검토위원회」 결과에 따른 구급대원 개선 의견 수렴 결과 및 결정된 입찰제안 요청서(안) 및 필수 구성품(안)을 붙임과같이 보고합니다.

◈ 구급대원 의견 결과

검토안건	검토의견	비고
간이 감염 제안요청서 제반사항 적정여부	의견없음
간이감염실 설치 필수 구성품수량 및 종류 적정여부	이동용 고압장비 세척기는 감염관리실내 구급장비 세척기의 수동세척건및 에어 건과 중복됨 폐기물 보관함은 내부에서 적출하는것이 감염관리실 보온에 적합	구급대원 사용빈도가 낮은 품목 제외

붙임: 1. 간이 감염관리실 제안 요청서(기술검토위원회 결정/안) 1부.

2. 간이감염실 구성품(기술검토위원회 결정/안)  1부.

★담당자	최승구		구급팀장	변경인		재난관리과장	12/28 남성현
협조자
시행	재난관리과-9694	(		)	접수		(		)
우	07550		/
전화	02-3663-3191	/전송	02-3662-0590	/	kshjun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)