	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부 대상 현장확인 결과보고(****)

○ 예방과-22041(2015. 12. 08.)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 : ****

- 위    치 :******************************

- 대 표 자 :****

구 분	점 검 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
경보 설비	ㆍ5번룸 발신기위치표시등 커버 탈락 ⇒ 발신기위치표시등 정비 완료함	NFSC 203 제9조	2015. 12. 22. (2015. 12. 21.)	완비	검사2조

끝.

담당자	피성준		검사지도팀장	홍성원		예방과장	전결 12/28 김주호
협조자	담당자	윤혁
시행	예방과-23279	(		)	접수		(		)
우	05397	서울 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	godaso@seoul.go.kr	/	부분공개(6)