<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

- 무정전전원공급장치 -

문서번호	인력개발과-28280
수 신	재무과장
접수번호

결재	주무관	복지노무팀장	인력개발과장
	윤진석	이병욱	12/28 김혁

계 약 건 명			서천연수원 무정전 전원공급장치 교체 설치
납 품 자			상 호			******						성 명		*****
계 약 금 액			금18,565,800원정(\금일천팔백오십육만오천팔백원정)
계약체결년월일			2015년 12월 15일
납 품 기 한			2015년 12월 24일
납 품 년 월 일			2015년 12월 23일
검사(수)년월일			2015년 12월 24일
검사(수) 장 소			서천연수원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( o ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( o ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( o ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( o ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상 (등록 , 미등록 0 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12월 28일
	검수자	행정		국	인력개발과		과	직급	지방행정주사	성명	차승철		차승철		분임물품 출 납 원
															이상국
	검수자	행정		국	인력개발과		과	직급	지방행정서 기	성명	김형태		김형태

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사(수) 내 역 서

□ 납품장소 : 수안보 연수원

품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고
UPS (무정전전원장치)	BLPN-3030,30kva	대	8,278,000	1	-	1
축전지	HSB12V100AH	개	240,000	30	-	30
축전지외함		개	800,000	1	-	1
설치및시운전		식	900,00	1	-	1
기존UPS 고재처리		식	-300,000	1		1

□ 검수사진

검수1(UPS)

검수2(축전지)

검수3(설치/시운전)