함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월23일~12월27일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월27일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	320,498	293,778	310,113	314,049	증26,720	증8,527	증6,950
공릉1중블록	33,739	32,958	34,206	34,461	증781	감467	감722
공릉2중블록	121,864	108,575	112,781	224,091	증13,289	증9,083	감102,227
월계1중블록	65,384	63,025	67,168	56,542	증2,359	감1,784	증8,842
월계2중블록	73,038	64,605	68,984	-35,440	증8,433	증4,054	증108,478
북악4중블록	26,473	24,615	26,974	34,395	증1,858	감2,359	감7,421

【단위 : ㎥】

구분	12월26일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	293,778	316,758	298,300	312,251	감22,980	감3,939	감18,113
공릉1중블록	32,958	34,455	32,484	31,715	감1,497	증474	증1,243
공릉2중블록	108,575	127,110	108,605	204,025	감18,535	감30	감95,450
월계1중블록	63,025	64,010	65,269	52,887	감985	감2,244	증10,138
월계2중블록	64,605	65,985	66,967	-8,269	감1,380	감2,362	증72,874
북악4중블록	24,615	25,198	24,975	31,893	감583	증223	감6,918

【단위 : ㎥】

구분	12월25일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	316,758	294,087	307,785	310,792	증22,671	증7,532	증4,230
공릉1중블록	34,455	31,301	30,197	33,894	증3,154	증4,258	증561
공릉2중블록	127,110	108,814	123,421	202,797	증18,296	증3,689	감75,687
월계1중블록	64,010	60,820	64,983	58,766	증3,190	감973	증5,244
월계2중블록	65,985	69,395	65,722	-18,346	감3,410	증263	증84,331
북악4중블록	25,198	23,757	23,462	33,681	증1,441	증295	감10,219

【단위 : ㎥】

구분	12월24일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	294,087	305,946	287,325	317,520	감11,859	증6,690	감24,251
공릉1중블록	31,301	31,875	32,262	32,437	감574	감961	감1,136
공릉2중블록	108,814	123,457	108,574	174,409	감14,643	증240	감65,595
월계1중블록	60,820	61,579	72,038	50,426	감759	감11,218	증10,394
월계2중블록	69,395	65,350	51,512	26,144	증4,045	증17,883	증43,251
북악4중블록	23,757	23,685	22,939	34,104	증72	증746	감11,165

【단위 : ㎥】

구분	12월23일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	305,946	294,494	312,038	305,401	증11,452	감6,186	증149
공릉1중블록	31,875	31,123	32,219	31,646	증752	감344	증229
공릉2중블록	123,457	110,944	124,338	124,706	증12,513	감881	감1,249
월계1중블록	61,579	62,903	70,678	50,986	감1,324	감9,099	증10,593
월계2중블록	65,350	65,933	61,514	62,102	감583	증3,836	증3,248
북악4중블록	23,685	23,591	23,289	35,961	증94	증302	감12,672

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.12.23~′15.12.27) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/28 박용진
협조자
시행	시설관리과-22098	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개