	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(킴인베드스먼트 건물)

1. 민원접수-6503(2015.12.28.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 방화동 193-11호

나. 건 축 주 : ㈜킴인베스트먼트

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하2층/지상4층, 연면적: 3,878.87㎡ 1개동              라. 건축용도 : 근린생활시설

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,간이스프링클러                        설비,피난기구

○ 전기 : 자동화재탐지설비,비상방송설비,시각경보기,유도등설비,

비상조명등설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜극동종합기술(경기고양제2002-9호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜두배라	서울시 강서구 개화동로19길 15 ***************	** *********	김왕섭	정영아
	㈜우리에스원	경기도 부천시 오정구 내동 28-7 ***************	**** *********	고재영	고재영
감리 업체	㈜성지이앤씨	**************** ***************	** *********	김진환	최동준

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 방화동 193-11호 ㈜킴인베스트먼트 건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	12/28 김경근
협조자
시행	예방과-24318	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)