투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고[소호원룸텔 등 3개소]

1. 예방과-22041(2015. 12. 28)호 『조치명령 대상 현장확인 계획[소호원룸텔등 3개소]*********

2. 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인일자 : 2015.12.28.(월)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인결과
*	소호원룸텔	한빛로 53 (용두동)	– 5층 피난구유도등 미점등 *********	12**** ***	완비
2	오션고시텔	한빛로 39 (용두동)	– 비상구 유도등 5개 미점등(2층 2개, 3층 3개) *********	12**** ***	완비
3	오리마을	경희대로 17 (회기동)	– 2층 피난구유도등 점등불량 *********	12**** ***	완비

○ 확 인 자 : 소방위 김동진, 소방장 이병종

붙  임  현장확인 사진 1부 .  끝.

★담당자	이병종		검사지도팀장	이정환		예방과장	12/28 계광옥
협조자	담당자	김동진
시행	예방과-22134	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2214-5119	/전송	02-2242-0119	/	lbj5671@seoul.go.kr	/	부분공개(6)