투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중랑물재생센터 시설현대화 사업 154KV 전력설비 BCT 용량변경 건 실정보고 승인 통보)

1. 업무지시현장 : 중랑물재생센터  고도처리 및 시설현대화사업(T/K) 주식회사 한국종합기술, 중랑물재생센터  고도처리 및 시설현대화사업(T/K) (주)제일엔지니어링종합건축사사무소

2. 작 성 일 자 : 2015-12-28 00:12:00

3. 지 시 내 용

1). 한종(중랑)감 제15-438호(2015. 12. 22.)호 “154KV GIS T/L 계전기용 BCT 용량변경 관련 실정보서 제출”과 관련입니다.

2). 위 대호로 검토 보고한 실정보내용은 귀 감리단 검토내용이 타당하여 승인 통보하오니 향후 설계변경시 반영하여 금액 정산 및 도서 변경 등을 이행하여 준공에 차질없도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김은덕			열빛총괄과장					12/28 이달영
협조자
시행			설비부-17082									(						)		접수											(						)
우	04520					청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8602						/전송			02-3708-8659					/	keund9@seoul.go.kr												/	대시민공개