문서번호	시설관리과-32447
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전동근		고신석	12/28 우종근
협조

유수장애 조치 결과 보고

2015.  12.

유수장애 상수도관 조치결과 보고

동작구청으로부터 하수관로내 유수장애 상수도관 이설요청에 따른 현장 확인 및 이설을 완료하고 그 결과를 보고 드림

현  황

요청공문 : 동작구청 안전치수과-106184('15.09.16.)

문서제목 : 유수장애 시설물 이설요청(상수도)

위    치 : 동작구 상도동 187-3호앞 외 2개소

유수장애 : 상기위치 하수박스에 상수도관이 통과

작업지시 : 개량29번

보고내용

유수장애 관로 현황

연번	위 치	하수관거 규모	지장물 규모	조치결과
1	상도동 187-3	450mm	15mm	GS 15mm 철거 완료
2	상도동 230-1	800mm	15mm	PVC 20mm 철거 완료
3	상도동 210-18	450mm	100mm	CIP 100mm 철거 완료

조치 의견

위와 같은 실정으로 유수장애 상수도 관로 3개소를 철거 완료 하였음을 동작구청 안전치수과에 회신 하고자 함.

첨  부 :  관리카드 1부.  끝.