	광진소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수의뢰

1. 평소 소방행정 발전에 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 우리서 관내 소방용수시설 보수대상을 아래와 같이 통보하오니 원활한 화재진압을 위하여 조속히 처리 후 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 고장용수시설 현황

구 분	대 상	설치위치	사유
지하식	1-381	광진구 자양동 602-2번지 (평강교회 앞)	지하식 소화전 제수변 스핀들 망실 및 물이 세는 상태

붙임  :     지상식소화전 현장점검사진 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	12/28 강인구
협조자
시행	재난관리과-11087	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개