	북부도로사업소
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	(긴급) 화랑로 상수도 누수 탐지 요청

우리사업소 관내 화랑로 장위사거리 상수도 맨홀 주변에 도로침하가 발생하여 수 차례 보수를 완료하였으나 이번에 도로침하가 또 발생하여 아래와 같이 누수 탐지를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 화랑로 이웃사촌앞(위치도 참조)

나. 누수원인 : 상수도 누수로 추정

다. 참고사항 : 2016년 재포장공사 시행예정이므로 침하원인이 확실하게 규명될 수 있도록 협조 요망.

붙  임 : 위치도 및 현황 사진 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	12/28 이석재
협조자
시행	도로보수과-12847	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개