투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	자동제어시스템 개선 계획 보고

1. 물재생시설과-4592(‘15.12.07)호와 관련입니다.

2. 우리센터 자동제어시스템 개선 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 자동제어시스템 구성 현황

구 분	시스템 현황	비 고
중앙제어실	ONS 4EA, DBS 4EA WS 2EA, CS 2EA POS 4EA, PCS 1EA DLP 1EA	ONS : Open Network Server DBS : Date Base Server WS : WEB Server CS : Communication Server POS : Prossess Operator Station PCS : Prossess Conlroller Station LOS : Local Operator Station MLS : Machin Local Station
종합설비동	PCS 1EA, LOS 2EA
용수공급동	PCS 1EA
청계천유지용수	PCS 1EA
3유입동	PCS 1EA, LOS 1EA
3종침	PCS 4EA
3송풍기동	PCS 1EA, LOS 1EA
3보일러동	PCS 1EA
4유입동	MLS 1EA
4종침	MLS 1EA
원심농축기동	MLS 12EA, LOS 1EA
원심탈수기동	MLS 1EA, LOS 1EA
중랑천용수공급동	PCS 1EA, LOS 2EA
벨트탈수기동	PCS 2EA, LOS 1EA

나. 자동제어시스템 개선 계획

1) 개선방향 : 모든 처리공정을 연계하여 자동운전이 가능한 시스템으로 개선

- 제어시스템 추가 보완 구축 및 제어대상 설비 개량

- 호환성이 있는 범용 감시제어시스템으로 연차적으로 교체

2) 개선계획

구 분	개 선 범 위	소요예산(백만원)	비고
2016년도	원심농축기동 원심탈수기동 벨트탈수기동	600
2017년도	4유입동 4종침 3유입동 3종침 3송풍기동 보일러동	700
2018년도	중앙제어실 종합설비동 용수공급동 청계천유지용수	700

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박성철		슬러지재활용과장	이동신		중랑물재생센터소장	12/28 김동기
협조자	물재생과장	강병수		관리과장	한병연
시행	슬러지재활용과-10107	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2211-2586	/전송	2211-2599	/	psc4545@seoul.go.kr	/	대시민공개