피난·방화시설 불시단속 조사서[강변CGV영화관]-12.21

대상명	강변CGV영화관		위 치	광진구 구의동 546-4
대표자	서정	전화번호	3424-1619		처종(업종)	영화관
규 모	철골철근콘크리트조 슬라브가 38/6층 259,730㎡ (사용층 10층, 사용면적 3,423㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	실내는 유도등 3선식 설치 기타 복도는 점등상태 양호
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	업무 전에 매일 안전교육 하도록 지도함 휴일 등에 혼잡 우려, 안전 요원 배치토록 안내함	연휴시 다수 인원이 영화관 이용시 혼잡 등 우려 안전요원 배치토록 지도
참 고	12.21일 현장 방문함

2015. 12. 28.

결재	위험물안전팀장		예방과장
	김정협		12/28 김윤섭
협조