수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	12/28 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제 민원 건에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 12. 28.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 12. 28. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 ******************** ***********	1	1
품질확인제(민원신청)	송파구 *************** *****	1	1
품질확인제(기타민원)	강동구 ******************* **********	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 상기 민원 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.